## 行政处罚
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | [5 empty] | 法人 |  |  | 自然人 |  | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额（万元） | 没收违法所得、没收非法财物的金额（万元） | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注
|  |  | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码
1 | 张** | 自然人 | [9 empty] | 身份证 | 4113811989******** | （一阿）应急罚〔2023〕1号 | 安全生产行政许可类违法 | 2023年1月4日，我局收到师市公安局电话通知，金鲁学府11号楼发现有人非法经营冷光烟花（仙女棒），我局执法人员立即赶往现场进行调查，当事人张**在没在未取得烟花爆竹（零售）许可的情况下，非法经营冷光烟花（仙女棒8箱1409支）。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百条、《烟花爆竹安全管理条例》第三十六条条第一款、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十一条 | 罚款 | 贰万元罚款 | 2 |  |  | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2026-02-13 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
2 | 阿拉尔市鑫跃文化精品店 | 个体工商户 | 92659002MA77K4TU6C | [5 empty] | 刘* | 身份证 | 6529011969******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕2号 | 安全生产行政许可类违法 | 2023年1月13日，我局收到阿拉尔垦区公安局塔南派出所（以下简称塔南配出所）案件移交清单，经核实，阿拉尔市鑫跃文化精品店在未取得烟花爆竹（零售）许可的情况下，非法储存并经营烟花爆竹（店内储存43挂1000响、8挂2000响、9挂3000响鞭炮，合计金额3780元；已对外销售8挂）。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百条、《烟花爆竹安全管理条例》第三十六条条第一款、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十一条 | 罚款 | 贰万元罚款 | 2 |  |  | 2023/1/28 | 2023/1/28 | 2026/1/28 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
3 | 阿拉尔市双城镇万家福超市 | 个体工商户 | 92659002MA77TCXA95 | [5 empty] | 魏** | 身份证 | 6529221966******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕3号 | 安全生产行政许可类违法 | 2023年1月20日，我局收到六团双城镇经发办工作人员反馈，其辖区阿拉尔市双城镇万家福超市销售烟花爆竹，经核查，该超市未取得烟花爆竹经营（零售）许可证。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百条、《烟花爆竹安全管理条例》第三十六条条第一款、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十一条 | 罚款 | 贰万元罚款 | 2 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2026-02-02 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
4 | 阿拉尔市尹优烟花爆竹零售点 | 个体工商户 | 92659002MA78639Q8M | [5 empty] | 尹* | 身份证 | 4123261987******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕4号 | 安全生产行政许可类违法 | 2023年1月17日，我局执法人员对阿拉尔尹优烟花爆竹零售点开展监督检查时发现，该零售点烟花爆竹经营（零售）许可证载明储存限量166件，经对比手持机及核对实际库存为184件，存在超越许可证载明限量储存烟花爆竹的行为。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百条、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第三项、《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十六条第一项 | 罚款 | 壹仟元罚款 | 0.1 |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2026-02-15 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
5 | 阿拉尔市利华棉业有限公司绿园镇分公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA78HPXB8J | [5 empty] | 王** | 身份证 | 4113021980******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕5号 | 安全生产事故隐患管理类违法 | 2023年2月8日，我局执法人员联合九团经发办工作人员对阿拉尔市利华棉业有限公司绿园镇分公司进行执法检查时发现，该公司存在：“1.打包机房空气压缩机无安全操作规程、储气罐超过使用年限未停用或加强检验检测” | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 壹万元罚款 | 1 |  |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2026-03-17 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
6 | 阿拉尔市新来达鹏丰棉业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA78HFPC8P | [5 empty] | 邹** | 身份证 | 3303241990******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕6号 | 安全设备使用维护类违法 | 2023年2月8日，我局执法人员联合九团经发办工作人员对阿拉尔市新来达鹏丰棉业有限责任公司进行执法检查时发现，该公司存在：“1.喂花机传动部位防护罩固定不牢固，一个防护罩脱落”等行为 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项 | 罚款 | 伍仟元罚款 | 0.5 |  |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2026-03-17 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
7 | 阿拉尔市利华棉业有限公司玛滩镇分公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA78HPXC6D | [5 empty] | 崔* | 身份证 | 410721197******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕7号 | 安全设备使用维护类违法 | 2023年2月14日，我局执法人员联合七团经发办工作人员对阿拉尔市利华棉业有限公司玛滩镇分公司进行执法检查时发现，该公司存在：“1.二车间油泵房储气罐无压力表，集油池有渗油未及时清理” | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第四项 | 罚款 | 伍仟元罚款 | 0.5 |  |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2026-03-17 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
8 | 新疆玉尔衮农业发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKYW6B6P | [5 empty] | 张** | 身份证 | 6105261985******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕8号 | 生产安全事故应急救援类违法 | 2023年2月15日，我局执法人员联合五团经发办工作人员对新疆玉尔衮农业发展有限公司进行执法检查时发现，该公司存在：“1.应急预案未按GB/T 29639-2020新导则进行修订，内容存在向“农八师上报”字样”等行为 | 《中华人民共和国安全生产法》九十七条第六项 | 罚款 | 贰万元罚款 | 2 |  |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2026-03-17 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
9 | 阿拉尔市利华棉业有限公司新井子镇分公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA78HQMW2B | [5 empty] | 刘** | 身份证 | 4107811968******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕9号 | 安全生产隐患管理类违法 | 2023年2月6日，我局执法人员对阿拉尔市利华棉业有限公司新井子镇分公司开展执法检查时发现，该企业存在1.96号车间打包机、轧花机输花平台钢直梯护笼间隙过大；2.配电室二氧化碳灭火器未配备防冻伤手套；3.96号油泵间油泵电机联轴器防护罩缺失，油泵油封渗油等行为。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 壹万伍仟元罚款 | 1.5 |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2026-03-22 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
10 | 阿拉尔市天绒棉业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652900763794355G | [5 empty] | 李* | 身份证 | 6529011981******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕10号 | 安全生产隐患管理类违法 | 2023年2月8日，我局执法人员对阿拉尔市天绒棉业有限责任公司开展执法检查时发现，该企业存在：1.皮清机皮带无防护罩；2.推包小车无光栅；3.喂花机地坑清理平台护栏竖条间隙过大；4.发电机排烟管漏烟且无防烫措施，发电机外壳未接地；5.车间灭火器未点检的行为。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 贰万伍仟元罚款 | 2.5 |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2026-03-22 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
11 | 阿拉尔市金银川镇金鹏棉业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA782F0Q1P | [5 empty] | 李** | 身份证 | 6523231964******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕11号 | 安全生产隐患管理类违法 | 2023年2月8日，我局执法人员对阿拉尔市金银川镇金鹏棉业有限公司开展执法检查时发现，该企业存在：1.车间南侧消防栓箱内无水带、枪头等应急器材；2.171-1车间推包小车光栅发射端未固定；3.171-2车间烘干房与生产车间联通的门为非防火门；4.98号车间推包小车光栅发射器一处损坏；5.171-1油泵间部分接线保护管破损；6.171-1车间配电室灭火器未称重检测；7.98号车间油泵部分压力表损坏等行为。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 叁万五千元罚款 | 3.5 |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2026-03-22 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
12 | 阿拉尔市金银川镇金枫棉业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002K46115116R | [5 empty] | 王* | 身份证 | 6529011969******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕12号 | 安全生产隐患管理类违法 | 2023年2月8日，局执法人员对阿拉尔金银川镇金枫棉业有限公司执法检查时，发现该公司存在：1.推包小车无光栅；2.发电机排烟管无防烫措施；3.车间内灭火器缺少每月点检记录；4.配电室二氧化碳灭火器无防冻伤手套的行为。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 贰万元罚款 | 2 |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2026-03-22 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
13 | 新疆塔里木河种业股份有限公司阿拉尔分公司 | 法人及非法人组织 | 91659002748697506W | [5 empty] | 刘** | 身份证 | 6529011966******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕13号 | 安全生产隐患管理类违法 | 2023年2月10日，我局执法人员对新疆塔里木河种业股份有限公司阿拉尔分公司开展执法检查时发现，该企业存在：1.土绒着火未及时扑灭，且无人看管等隐患未及时消除；2.一号泵房柴油储存间防柴油漫流设施整改不到位的行为。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 壹万元罚款 | 1 |  |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2026-03-17 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
14 | 阿拉尔市胡杨树果业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002313424090K | [5 empty] | 任** | 身份证 | 4128271984******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕14号 | 安全生产培训教育、生产安全事故应急救援类违法 | 2023年2月10日，我局执法人员对阿拉尔市胡杨树果业有限公司进行执法检查，发现该公司存在以下隐患问题：1.安全生产教育培训资料中未见到新员工三级安全教育台账资料（2023年入职18人）；2.未制定生产安全事故演练计划并开展应急演练的行为。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第四项、第六项 | 罚款 | 伍万元罚款 | 5 |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2026-03-22 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
15 | 阿拉尔市利华棉业有限公司夏合勒克镇分公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA78J8NU4A | [5 empty] | 张** | 身份证 | 4107211996******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕15号 | 安全生产隐患管理类违法；安全生产培训教育类违法 | 发现2022年10月14日检查发现的问题隐患2#车间砂轮打磨机防护罩缺失、员工安全教育试卷未批改等行为未完成整改。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 壹万元罚款 | 1 |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2026-03-22 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
16 | 阿拉尔市好家乡果业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002096108795H | [5 empty] | 文** | 身份证 | 6529011990******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕16号 | 安全生产隐患管理类违法 | 2023年4月12日，我局执法人员对阿拉尔好家乡果业有限公司开展监督检查时，发现该公司存在1.配电室依旧缺少挡鼠板、灭火器、操作规程、管理制度，电缆沟无盖板，穿墙孔洞未封堵，配电柜积尘严重，未定期清理；2.车间内缺少安全出口、疏散指示标识，应急照明灯具未通电等问题，未完成整改。 | 《中华人民共和国安全生产法》一百零二条 | 罚款 | 壹万元罚款 | 1 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2026-06-02 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
17 | 阿拉尔市金永环保科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKY2KM3N | [5 empty] | 蒋** | 身份证 | 4128251999******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕17号 | 安全生产培训教育类违法 | 2023年4月17日，我局执法人员对阿拉尔市金永环保科技有限公司开展监督检查时，发现该公司存在“1.未如实记录安全生产教育培训情况，未记录复工复产培训的课件内容，仅有人员签到表，试卷只有成绩，未批改” | 《中华人民共和国安全生产法》九十七条第四项 | 罚款 | 壹万元罚款 | 1 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2026-06-02 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
18 | 阿拉尔市凯宏棉业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA776RLR7H | [5 empty] | 权** | 身份证 | 5108241968******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕18号 | 安全生产隐患管理类违法 | 2023年4月14日，我局执法人员对该公司开展监督检查时，发现该公司存在“消防控制室门向内开启，未向疏散方向开启；油泵房漏油未及时清理，压力表未检验” | 《中华人民共和国安全生产法》一百零二条 | 罚款 | 壹万元罚款 | 1 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2026-06-02 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
19 | 阿拉尔市秦天砂石料销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA7774PY28 | [5 empty] | 岳* | 身份证 | 6529011969******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕19号 | 安全生产隐患管理类违法 | 2023年4月18日，我局执法人员对该公司开展监督检查时，发现该公司存在“筛分区域筛分机至操作室电缆沟使用木质板材进行遮盖，不满足防火要求” | 《中华人民共和国安全生产法》一百零二条 | 罚款 | 伍仟元罚款 | 0.5 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2026-06-02 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
20 | 阿拉尔市鑫洲商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKY22P38 | [5 empty] | 马** | 身份证 | 4108261982******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕20号 | 安全设备使用类违法 | 2023年3月1日，我局执法人员对阿拉尔市鑫洲商贸有限公司开展监督检查时，发现该公司存在“未安装筛选机传动皮带、电机转轴防护罩” | 《中华人民共和国安全生产法》九十九条第二项 | 罚款 | 伍仟元罚款 | 0.5 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2026-06-02 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
21 | 新疆中新建建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA77U84D3M | [5 empty] | 郭* | 身份证 | 6501021970******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕21号 | 安全生产隐患管类违法 | 2023年4月17日，我局执法人员对新疆中新建建材有限公司开展监督检查时，发现该公司存在“厂区露天存放3桶柴油，四周禁火不严，有烟头” | 《中华人民共和国安全生产法》一百零二条 | 罚款 | 壹万元罚款 | 1 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2026-06-02 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
22 | 阿拉尔市六团旭日加油站 | 法人及非法人组织 | 91652922748675294P | [5 empty] | 王** | 身份证 | 3501271974******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕22号 | 安全生产隐患管类违法 | 2023年4月14日，我局执法人员对该单位开展监督检查时，发现该单位存在“未建立健全安全安全培训教育和隐患排查整治相关台账资料” | 《中华人民共和国安全生产法》一百零二条 | 罚款 | 壹万元罚款 | 1 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2026-06-02 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
23 | 新疆中昶钢结构工程有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA78NQYU5D | [5 empty] | 吴** | 身份证 | 4117211983******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕23号 | 安全生产隐患管类违法 | 2023年4月15日，我局联合经开区安监局对新疆中昶结构工程有限责任公司进行联合执法检查，发现以下问题：1.未签订全员安全责任书，未制定年度安全教育培训计划；2.未制定有限空间辨识制度；以上隐患问题未完成整改。 | 《中华人民共和国安全生产法》一百零二条 | 罚款 | 壹万元罚款 | 1 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2026-06-01 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
24 | 阿拉尔市新太能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA7ACNQ53P | [5 empty] | 蔡** | 身份证 | 3503211972******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕24号 | 安全生产隐患管类违法 | 2023年4月19日，我局执法人员对阿拉尔市新太能源有限公司在2023年3月21日作出责令整改指令书（一阿）应急责改〔2023〕144号复查时，发现该公司存在：1.新员工陈**2023年2月入职，图妮**·***入职未开展三级教育培训整改不到位，培训学时不足的行为。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 伍仟元罚款 | 0.5 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2026-06-02 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
25 | 蔡** | 自然人 | [9 empty] | 身份证 | 3503211972******** | （一阿）应急罚〔2023〕25号 | 安全生产管理机构和管理人员类违法 | 2023年4月19日，我局执法人员对阿拉尔市新太能源有限公司执法检查时，发现该公司存在：1.安全生产责任书班组长未签字，未见站长与班组长签订安全生产责任书的行为。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 | 罚款 | 贰万元罚款 | 2 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2026-06-02 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
26 | 新疆联塑科技发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKY4HG0B | [5 empty] | 杜** | 身份证 | 6523221974******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕26号 | 安全生产行政许可类违法 | 2023年9月15日，我局发现该公司外协单位新疆泓蓝商贸有限公司1名从事电焊作业的雇佣人员未取得特种作业操作证上岗作业，1名电焊作业人员的特种作业证于2022年4月29日到期未复审。 | 《中华人民共和国安全生产法》九十七条第七项 | 罚款 | 叁万元罚款 | 3 |  |  | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2026-10-26 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
27 | 阿拉尔新思路农业机械制造有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916590020577210879 | [5 empty] | 宋** | 身份证 | 6529011963******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕27号 | 安全生产隐患管理类违法 | 2023年9月11日，我局执法人员对该公司隐患整改情况开展“回头看”时发现：1.该厂配电箱、配电柜无线路图，生活区配电箱存在“一闸多机”现象；2.厂内消防栓点检日期依旧截止至六月份。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条规定 | 罚款 | 壹万元罚款 | 1 |  |  | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2026-10-26 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
28 | 新疆阿拉尔市大雄建材有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKYUK34U | [5 empty] | 汤* | 身份证 | 6529011989******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕28号 | 安全生产培训教育类违法、安全生产隐患管理类违法、安全生产事故应急救援类违法 | 2023年5月23日，我局接到现场举报，称“六团大雄建材厂从未对新入职员工做过岗前培训，未给员工缴纳过社保，厂子设备管理不规范，今年发生机械伤人事故3起、火灾事故1起。2023年4月20日上午凌晨六点，自己上夜班操作匀质保温板生产线时受伤”。2023年5月28日，我局2名执法人员赶赴六团对该举报信息进行核实，经询问谈话、调阅取证、现场检查，查明新疆阿拉尔市大雄建材有限责任公司未对新入职从业人员开展不低于24学时的三级安全教育培训，仅是简单以设备厂家讲解设备操作知识和班前教育会代替。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项 | 罚款 | 叁万元罚款 | 3 |  |  | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2026-07-12 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
29 | 汤* | 自然人 | [9 empty] | 身份证 | 6529011989******** | （一阿）应急罚〔2023〕29号 | 主要负责人履职类违法 | 2023年5月23日，我局接到举报，称“六团大雄建材厂从未对新入职员工做过岗前培训，未给员工缴纳过社保，厂子设备管理不规范，今年发生机械伤人事故3起、火灾事故1起”。2023年5月28日，我局2名执法人员赶赴六团对该举报信息进行核实，经询问谈话、调阅取证、现场检查，查明你作为公司主要负责人未履行法定职责，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未及时、如实报告生产安全事故（2023年4月1日，高世欣在推匀质板上料过程中造成右手食指、中指夹伤，导致末端软组织损伤；2023年4月11日，孙**在开摆渡车过程中，左脚脚后跟挂在铁轨上，导致左脚脚后跟软组织撕裂；2023年5月4日，申**在未停机的情况下排除盖板抓取机器故障，导致右手尺骨骨折；该公司主要负责人因考虑4起事故仅造成人员受伤，未造成人员死亡，便未向属地监管部门上报事故信息）。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 | 罚款 | 贰万元罚款 | 2 |  |  | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2026-07-12 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
30 | 新疆锦域纺织有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002564395415K | [5 empty] | 梅** | 身份证 | 4113281994******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕30号 | 安全生产行政许可类违法、安全生产规章制度类违法 | 一期电工班组王**、王**未取得特种作业操作证便从事电工作业；未结合企业实际情况建立粉尘防爆安全管理制度，制定了《新疆锦域纺织有限公司粉尘清扫制度》，明确了设备和地面粉尘清扫的范围、周期、方式和人员，但未明确除尘室及车间吊顶、风管等部位粉尘清理要求。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项、《工贸企业粉尘防爆安全规定》第三十条 | 罚款 | 伍万元罚款 | 5 |  |  | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2026-07-12 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
31 | 梅** | 自然人 | [9 empty] | 身份证 | 4113281994******** | （一阿）应急罚〔2023〕31号 | 主要负责人履职类违法 | 2023年6月16日，我局执法人员对新疆锦域纺织有限公司开展了监督检查。发现该公司主要负责人梅**未结合企业实际情况建立粉尘防爆安全管理制度，虽然制定了《新疆锦域纺织有限公司粉尘清扫制度》，明确了设备和地面粉尘清扫的范围、周期、方式和人员，但未明确除尘室及车间吊顶、风管等部位粉尘清理要求。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项、《工贸企业粉尘防爆安全规定》第三十条 | 罚款 | 壹万元罚款 | 1 |  |  | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2026-07-12 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
32 | 新疆孝棉丰景纺织有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA7848H33M | [5 empty] | 易** | 身份证 | 4222021966******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕33号 | 安全生产事故隐患管理类违法 | 2023年6月26日，我局执法人员联合经开区工作人员进行“回头看时”发现，“1.配电箱箱门跨接松脱、无电路图；2.车间个别安全疏散指示标识损坏、安全疏散通道未悬挂安全出口标识；3.钻床皮带传动部位防护罩未固定；4.配电室无操作规程、管理制度、配备的二氧化碳灭火器未定期检查、未配备防冻伤手套、配电室未上锁管理”等4项隐患仍未整改。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 壹万元罚款 | 1 |  |  | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2026-08-14 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
33 | 阿拉尔市绚烂纺织有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA78WWMGXL | [5 empty] | 潘*** | 身份证 | 3306211987******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕34号 | 安全生产事故隐患管理类违法 | 2023年6月24日，我局执法人员联合经开区工作人员对其进行“回头看”时发现，“1.二氧化碳灭火器未称重、部分未配备防冻伤手套、应急照明未接电源”等1项隐患仍未整改。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 伍仟元罚款 | 0.5 |  |  | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2026-08-15 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
34 | 新疆东裕织造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA7ABCLR6Y | [5 empty] | 卢** | 身份证 | 4452811996******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕35号 | 安全生产事故隐患管理类违法 | 2023年6月25日，我局执法人员联合经开区工作人员对其进行“回头看”时发现，“1.车间物资堆放未留墙距、柱距、顶距；2.消火栓检查要素过于简单，个别消火栓玻璃破损未修复；3.喷水织布车间相邻南侧车间一处安全出口指示标识损坏，喷水织布车间一侧应急疏散指示标识损坏，为正常投入使用；4.柴油发电机房电机未接地，排烟管未做防烫措施，无试运行记录，无操作规程和管理制度”等4项隐患仍未整改。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 壹万元罚款 | 1 |  |  | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2026-08-15 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
35 | 新疆道格拉斯纺织科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA78EUJ143 | [5 empty] | 丁** | 身份证 | 3408231976******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕36号 | 安全生产事故隐患管理类违法 | 2023年6月23日，我局执法人员联合经开区工作人员对其进行“回头看”时发现，“1.配电室应急照明均未安装”等1项隐患仍未整改。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 伍仟元罚款 | 0.5 |  |  | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2026-08-15 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
36 | 阿拉尔华棉纺织有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002333031390G | [5 empty] | 张** | 身份证 | 3206821986******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕37号 | 安全生产事故隐患管理类违法 | 2023年4月25日，我局执法人员对该公司整改情况进行复查时发现：1.织布车间原料堆放墙距不足，配电室未设置工作照明和应急照明，室内积灰重，操作规程未上墙，个别电缆裸露未处理；2，消防泵房集水井未设盖板，管道无流向标识。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 壹万元罚款 | 1 |  |  | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2026-08-23 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
37 | 阿拉尔市六团旭日加油站 | 法人及非法人组织 | 91652922748675294P | [5 empty] | 王** | 身份证 | 3501271974******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕38号 | 安全生产管理人员类违法 | 2023年9月12日，我局执法人员对该加油站进行执法检查发现：加油站站长未持有有效期内的安全管理资格证，法人王**主要负责人安全管理资格证过期未复审。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第二项 | 罚款 | 贰万元罚款 | 2 |  |  | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2026-10-30 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
38 | 阿拉尔市森盈水泥制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA77A16A3P | [5 empty] | 王** | 身份证 | 5106021972******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕41号 | 安全生产隐患管理类违法、生产经营单位作业现场管理类违法 | 2023年5月22日，我局执法人员对该公司隐患整改情况开展“回头看”时，发现该公司路沿石、涵管等个别产品堆垛依旧过高，建议增设警戒线（未增设）；变压器围栏门依旧未上锁，未设置安全警示标志，附近无灭火器；切割机已经在使用，未增设手柄开关，办公室插板、电器开关依旧固定在木板上；一台叉车未挂牌（正在办理登记许可证），未配备随车灭火器，作业现场未配备灭火器；搅拌机料斗钢丝绳已设置行程限位器，配电柜“一闸多机”现象未解决；厂区内所有配电柜前依旧无绝缘胶垫等问题，发现6项隐患问题仍未按期完成整改。同时发现该公司两名从业人员艾力·**、吐尔洪·*****正在从事电焊作业，经询问，两名从业人员均未取得特种作业人员操作证。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项、第一百零二条 | 罚款 | 伍万元罚款 | 5 |  |  | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2026-08-11 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
39 | 阿拉尔市佳源节水塑料制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652901MA77KPXQ60 | [5 empty] | 彭** | 身份证 | 6529261969******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕42号 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 2023年5月22日，我局执法人员对该公司隐患整改情况开展“回头看”时，发现该公司定型箱料桶压力表未检验（4套）；定型料桶电机联轴器依旧无防护罩，链条传动部位无防护罩等问题，该公司有2项隐患问题仍未按期完成整改。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 壹万元罚款 | 1 |  |  | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2026-08-11 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
40 | 新疆中威建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002328782106B | [5 empty] | 王** | 身份证 | 3706831984******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕43号 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 2023年7月18日，新疆中威建设工程有限公司承建的第一师阿拉尔市公共卫生应急建设中心建设项目在使用汽车吊吊装支模模板时，未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第三项 | 罚款 | 伍万元罚款 | 5 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2026-08-01 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
41 | 新疆益钢钢铁有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKYG0N2X | [5 empty] | 谢** | 身份证 | 6529241981******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕44号 | 安全生产培训教育类违法等 | 2023年8月1日，我局执法人员联合经开区安监局对新疆益钢钢铁公司监督检查时，该公司存在“1.开展吊装作业未安排专门人员进行现场安全管理；2.未对从业人员开展不少于24小时的教育和培训（仅培训2小时），未建立安全生产教育和培训档案”等违法行为 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项、第一百零一条第三项，《生产经营单位安全培训规定》第三十条第一款第二项 | 罚款 | 贰拾万元罚款 | 20 |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2026-09-12 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
42 | 李** | 自然人 | [9 empty] | 身份证 | 6523011983******** | （一阿）应急罚〔2023〕45号 | 主要负责人履职类违法 | 2023年8月1日，我局执法人员联合经开区安监局对新疆益钢钢铁公司监督检查时，发现该公司总经理李星煜未履行法定职责，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，比如：门式起重机操作规程。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 | 罚款 | 贰万元罚款 | 2 |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2026-09-12 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
43 | 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 9165292274222840XN | [5 empty] | 张** | 身份证 | 6529011969******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕50号 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 2023年8月23日至26日，由八师石河子市应急管理局牵头，三师图木舒克市、十四师昆玉市应急管理局配合成立联合检查组，对一师阿拉尔市辖区生产经营单位开展交叉互检。8月25日，在对阿拉尔新农乳业有限责任公司开展检查时发现该公司正在开展有限空间作业，经调查询问，该公司外协单位乌鲁木齐天瑞盛机电设备安装工程有限公司在进入巴氏罐开展有限空间作业前未按照规定进行危险有害因素检测或者监测。 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第三十条第三项 | 罚款 | 叁万元罚款 | 3 |  |  | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2026-09-13 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
44 | 张** | 自然人 | [9 empty] | 身份证 | 6529221971******** | （一阿）应急罚〔2023〕51号 | 安全生产管理机构和管理人员类违法 | 2023年8月23日至26日，由八师石河子市应急管理局牵头，三师图木舒克市、十四师昆玉市应急管理局配合成立联合检查组，对一师阿拉尔市辖区生产经营单位开展交叉互检。8月25日，在对阿拉尔新农乳业有限责任公司开展检查时发现正在开展有限空间作业，经调查询问，该公司外协单位乌鲁木齐天瑞盛机电设备安装工程有限公司在进入巴氏罐开展有限空间作业前未按照规定进行危险有害因素检测或者监测，经查阅《受限空间安全作业票（证）》，阿拉尔新农乳业有限责任公司动力机修车间主任张**作为审批人员未履行管理职责。 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第三十条第三项 | 罚款 | 伍仟元罚款 | 0.5 |  |  | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2026-09-13 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
45 | 金** | 自然人 | [9 empty] | 身份证 | 2323261987******** | （一阿）应急罚〔2023〕52号 | 安全生产管理机构和管理人员类违法 | 2023年8月23日至26日，由八师石河子市应急管理局牵头，三师图木舒克市、十四师昆玉市应急管理局配合成立联合检查组，对一师阿拉尔市辖区生产经营单位开展交叉互检。8月25日，在对阿拉尔新农乳业有限责任公司开展检查时发现正在开展有限空间作业，经调查询问，乌鲁木齐天瑞盛机电安装工程有限公司作为阿拉尔新农乳业有限责任公司外协单位，金**作为外协单位现场作业负责人，在进入巴氏罐开展有限空间作业前未按照规定进行危险有害因素检测或者监测。 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第三十条第三项 | 罚款 | 伍仟元罚款 | 0.5 |  |  | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2026-09-13 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
46 | 刘* | 自然人 | [9 empty] | 身份证 | 5106811988******** | （一阿）应急罚〔2023〕53号 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 2023年9月14日，我局执法人员执法检查时发现：1.生产装置区二层曼海姆炉处检维修作业现场临时用电作业、受限空间作业、动火作业未按照《危险化学品特殊作业安全规范》（GB30871-2022）规范作业，未对特殊作业进行票据化审批制度管理。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 | 罚款 | 贰万元罚款 | 2 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2026-11-06 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
47 | 阿拉尔市凛冬电竞酒店 | 个体工商户 | [6 empty] | 王* | 身份证 | 6529011967******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕54号 | 生产经营场所营业期间锁闭安全出口 | 2023年8月25日，我局执法人员执法检查发现：该场所疏散走道南侧一处疏散楼梯间一楼安全出口处于锁闭状态，随机要求该酒店负责人当场整改，8月29日执法人员复查发现该安全出口仍处于锁闭状态。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条 | 罚款 | 壹万元罚款 | 1 |  |  | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2026-09-07 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
48 | 阿拉尔市金永环保科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKY2KM3N | [5 empty] | 蒋** | 身份证 | 4128251999******** |  |  | （一阿）应急罚〔2023〕55号 | 安全生产规章制度类违法、安全生产培训教育类违法、安全生产隐患管理类 | 2023年9月20日，我局执法人员开展隐患整改复查时发现该公司还有4项安全隐患问题未整改：1.未编制本单位生产安全事故应急救援预案，未开展应急逃生演练；2.2023年2月19日至2月25日，组织从业人员开展复工安全教育，但新员工入职时未开展三级教育培训；3.移动炉窑链轮防护罩缺失；4.挤砖区主设备皮带轮动无防护罩。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项、第六项 | 罚款 | 肆万元罚款 | 4 |  |  | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2026-11-10 | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N | 第一师阿拉尔市应急管理局 | 11990100722358215N
Note on B1: 行政相对人名称：必填项，填写公民、法人及非法人组织名称，涉及没有名称的个体工商户时填写“个体工商户”。
Note on O1: 行政处罚决定书文号： 必填项，填写行政处罚决定文书编号，例如“中国证监会行政处罚决定书（XXXX 管理（上海）有限公司）〔2017〕XXX 号”中的“〔2017〕XXX 号”。
Note on P1: 违法行为类型：必填项，填写行政相对人具体违反的某项法律法规。
Note on Q1: 违法事实：必填项，行政相对人的主要违法事实。例如“XXX 有限责任公司，经销假冒“红豆”牌服装，侵犯了红豆集团有限公司的注册商标专用权，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国商标法》第五十二条第二项规定，根据《中华人民共和国商标法实施条例》第五十二条的规定，应予处罚，建议立案调查”。
Note on R1: 处罚依据：必填项，行政处罚决定机关做出处罚所依据的法律法规。
Note on S1: 处罚类别：必填项，填写警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留或其他，如为“其他”，需注明具体类别。
Note on T1: 处罚内容：必填项，填写行政处罚决定书的主要内容。
Note on U1: 罚款金额：处罚类别为罚款时则此项为必填项，需填写罚款的具体金额，单位为“万元”，精确到小数点后 6 位。
Note on V1: 没收违法所得、没收非法财物的金额：处罚类别为没收违法所得、没收非法财物时此项为必填项，需填写没收违法所得、没收非法财物的具体金额，单位为“万元”，精确到小数点后 6 位。
Note on W1: 暂扣或吊销证照名称及编号：处罚类别为暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照时为必填项，填写暂扣或吊销的证照名称及证照编号。
Note on X1: 处罚决定日期 ：必填项，填写做出行政处罚决定的具体日期，格式为 YYYY/MM/DD。
Note on Y1: 处罚有效期：必填项，填写行政处罚决定的截止日期， 格式为 YYYY/MM/DD，2099/12/31 的含义为长期。
Note on Z1: 公示截止期：必填项，填写行政处罚决定在网上公示的截止日期，格式为 YYYY/MM/DD，2099/12/31 的含义为长期。 具体可参考《关于进一步规范“信用中国”网站和地方信用门户 网站行政处罚信息公示工作的通知》（发改办财金〔2017〕1171 号）中对于行政处罚公示期限的要求。
Note on AA1: 处罚机关：必填项，填写做出行政处罚决定的各级行政处罚决定机关全称，例如“XX 市 XX 区市场监督管理局”。
Note on AB1: 罚机关统一社会信用代码:必填项，填写做出行政处罚决定的各级行政处罚机关的统一社会信用代码。
Note on AC1: 数据来源单位：必填项，填写上传该条数据的单位全称，例如“XX 省 XX 市发展改革委”。
Note on AD1: 数据来源单位统一社会信用代码：必填项，填写上传该条数据的单位的统一社会信用代码。
Note on AE1: 备注：选填项，填写其他需要补充的信息。
Note on D2: 统一社会信用代码：涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项为必填项，如个体工商户暂无统一社会信用代码，可填写 17 个 0 加 X 代替，换照后将该字段修改为正式的统一社会信用代码，同时该个体工商户工商注册号为必填项，涉及自然人时此项为空白。
Note on E2: 工商注册号：涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项为选填项，涉及自然人时此项为空白。
Note on F2: 组织机构代码：涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项为选填项，涉及自然人时此项为空白。
Note on G2: 税务登记号：涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项为选填项，涉及自然人时此项为空白。
Note on H2: 事业单位证书号：涉及法人及非法人组织时此项为选填项，涉及自然人时此项为空白。
Note on I2: 社会组织登记证号：涉及法人及非法人组织时此项为选填项，涉及自然人时此项为空白。
Note on J2: 法定代表人：涉及法人及非法人组织、个体工商户时 此项为必填项，个体工商户填写经营者姓名，涉及自然人时此项为空白。
Note on L2: 法定代表人身份证号：涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项为必填项，个体工商户填写经营者身份证号，涉及自然人时此项为空白。
Note on M2: 证件类型：涉及自然人时此项为必填项，通过下拉菜单选择身份证、护照号、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人永久居留身份证中对应的证件类型，涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项为空白。
Note on N2: 证件号码：涉及自然人时此项为必填项，涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项为空白。